## Sheet1
TROŠKOVNIK ZA ADAPTACIJU PROSTORA NA KATU-CIGINOVAČKA 25
| RED. BR. | OPIS STAVKE | Jedinična Mjera | Količina | Jedinična Cijena | UKUPNO
CIGINOVAČKA 25
I. |  | ADAPTACIJA PROSTORA NA KATU
1. |  | Demontaža i rušenje
| 1.1 | Demontaža drvenih ovratnika s vratima | kom | 1 |  | 0
| 1.2 | Demontaža brodskog poda s zidova, stropa i greda | m2 | 21.4 |  | 0
| 1.3 | Demontaža podova / laminat / | m2 | 76.77 |  | 0
| 1.4 | Demontaža postojećih el. trošila / utičnice, prekidači, kablovi - ukupno 5 / i priprema za montažu. | komplet | 1 |  | 0
| 1.5 | Zbrinjavanje gradilišnog otpada na zakonom predviđenim odlagalištima. | komplet | 1 |  | 0
II. |  | Stolarski radovi
| 2.1 | Nabava doprema i ugradnja sobnih vrata zidarskog otvora 75 x 200 cm. Obavezno prije nabave i ugradnje vrata izvršiti izmjeru. | kom | 1 |  | 0
III. |  | Gips kartonski radovi
| 3.1 | Izrada zidnih obloga u zamjenu za lamperiju. Dvostruke gips kartonske ploče postavljaju se na pripremljenu podkonstrukciju, te se međuprostor ispunjava vunom / 5 do 10 cm / | m2 | 21.4 |  | 0
IV. |  | Parketarski radovi
| 4.1 | Nabava, doprema i ugradnja poda od laminata. U cijeni je i priprema podloge za postavu.Prijelaze između prostorijaprkinuti Al podnim lajsnama. Na mjestima denivelacije poda završiti sdrvenom oblogom i Al lajsnom. | m2 | 76.77 |  | 0
| 4.2 | Nabava, doprema i ugradnja kutnih lajsni laminata | m | 79.47 |  | 0
V. |  | Elektro radovi
| 5.1 | Ugradnja postojećih nadžbuknih kabela u zidove, te montaža postojećih utičnica, prekidača i svjetiljki. | komplet | 1 |  | 0
VI. |  | Soboslikarski radovi
| 6.1 | Bandažiranje, gletanje, brušenje zidova u sobi na katu - spavaonica. Bojenje disperzivnom bijelom bojom. | m2 | 34.2 |  | 0
VII. |  | Bravarski radovi.
| 7.1 | Izrada željeznog kosog rukohvata dužine 260 cm i visine 110 cm. Ograda se veže za postojeće metalne stepenice. Obavezno prije izradeobići gradilište i uzeti točnu mjeru za radionički nacrt. / Izrađuje ga Izvođač / Završna faza je čišćenje i premaz temeljnom bojom. | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO |  | 0
PDV 25%
|  |  | SVEUKUPNO : |  |  | 0